
行政权力事项实施清单

人民防空工程质量监督

	1
	事项类型
	行政检查

	2
	基本编码
	

	3
	实施编码
	

	4
	事项名称
	主项名称
	人民防空工程质量监督

	
	
	子项名称
	

	5
	实施主体
	桂林市人民防空办公室

	6
	实施主体性质
	法定机关

	7
	承办机构
	桂林市人民防空办公室工程科

	8
	咨询及
监督电话
	咨询电话
	0773-2885231

	
	
	监督电话
	0773-3676012

	9
	设定依据
	【规章】《广西壮族自治区人民防空工程建设与维护管理办法》（广西壮族自治区人民政府令第86号公布）第四条县级以上人民政府人民防空主管部门和其他有关部门应当在各自职责范围内做好人民防空工程建设与维护的监督管理工作。

第十二条 人民防空工程防护功能的质量监督管理由人民防空主管部门负责，人民防空主管部门可以委托具有相应资质的工程质量监督机构具体实施。人民防空工程建设单位应当在领取建设工程施工许可证或者办理开工手续前，依法办理人民防空工程质量监督手续，接受工程质量监督检查。

	10
	实施对象
	市辖区内在建人防工程项目。

	11
	行使层级
	市级。

	12
	检查流程
	详见附件1。

	13
	检查内容
	书面材料检查以下内容：

1．人民防空工程质量监督登记表；

2．项目立项批准文件、人民防空工程施工图批准文件；

3．经人民防空工程审图机构审查合格的全套人民防空工程施工图、人民防空工程施工图设计文件审批表或防空地下室施工图审查报告；

4．建设单位与勘察、设计、审图单位签订的合同及其从业资质证书；

5．建设单位与施工、监理、防护设备生产、安装、检测单位签订的合同及其资质证书；

6．经规划部门批准的项目总平材料；

7．工程地质勘查报告；

8．人民防空工程设计条件通知书；

备注：专项人民防空工程免交第（8）项材料；人民防空工程建设许可证以及建设工程规划许可证、建设工程施工许可证（或开工许可文件）复印件于工程开工前各补交1份存档备查。
实体工程现场检查内容：

1． 人民防空工程底板、砼墙体、顶板配筋、预埋构件隐蔽前检查；

2． 模板工程检查；

3． 防护门、密闭门框墙配筋及安装质量检查；

4． 防爆波活门、防爆超压排气活门安装质量检查；

5． 进出孔口的各类管线防护密闭措施检查；

6． 战时水箱及其预埋管线质量检查；

7． 防爆地漏检查；

8． 给排水管道预埋检查；

9． 进出人民防空工程的给排水管道防护密闭措施检查；

10． 人防通风管道吊顶封闭前检查；

11． 人防风机及通风设备安装检查；

12． 人防滤毒通风、滤毒管道、滤毒设备检查；

13． 进出人民防空工程的通风管道的防护密闭措施检查；

14． 人防电气控制箱检查；

15． 人防电气配电箱检查；

16． 人防内部电站预埋构件、电气线路、设备检查；

进出人民防空工程的电气管线的防护密闭措施检查。

	14
	责任事项
	1.选案阶段责任：根据举报或上级安排以及日常管理中发现的问题确定进行检查。

2.检查阶段责任：检查应按有关程序进行，指定专人负责，及时组织调查取证，与当事人有直接利害关系的应当回避。检查人员不得少于两人，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。检查人员应保守有关秘密。

3.审查环节责任：对违法事实、证据资料、调查程序、法律适用、当事人陈述理由等进行审查，提出初步处理意见。

4、告知环节责任：对违法事实、处理依据、处理意见告知，听取当事人陈述申辩。

5、决定环节责任：根据违法事实以及当事人陈述意见作出处理决定，重大案件应组织集体审议。

	15
	追责情形
	因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：

1.不履行或不正确履行职责，对造成或即将造成人防工程维护保养不符合要求的行为不予制止和有效处理的。

2.在监督检查中玩忽职守、徇私舞弊的。

3.在监督检查中滥用职权，谋取不正当利益和发生腐败行为的。

4.其他违反法律法规规章文件规定的行为。

	16
	备注
	


廉政风险点

	风险点

数量
	表现形式
	等级
	防控措施
	责任人

	4
	检查准备风险:1.未按相关程序确定检查对象；2.对群众举报事项未按规定程序办理。
	低
	1.制订工作计划或方案，并按规定程序报批；

2.对于举报案件严格按信访规定进行办理。
	桂林市人民防空办公室工程 科经办人员及主要负责人



	
	检查实施风险:1.违反规定程序实施检查的；2.玩忽职守，对知悉的财政、财务和会计违法行为未及时处置；3.泄露监督检查中知悉的国家秘密、商业秘密；4.利用监督检查工作之便谋取私利。
	中
	1.严格执行检查程序和检查纪律；

2.加强对检查人员的教育培训和监管；

3.严格执行廉政纪律。
	桂林市人民防空办公室工程 科经办人员及主要负责人



	
	检查处理风险:1.行政处理无依据；2.法律法规运用错误；3.对检查对象提出的事实、理由和证据，未进行复核；4.检查对象提出的事实、理由和证据成立，而未予采纳；5.处理决定中未告知对方依法申请行政复议或诉讼途径和期限。
	高
	1.依据违法事实，严格细化检查处理适用的法律法规；

2.集体讨论，严格审批制度；

3.严格执行征求意见制度和审理复核制度。
	桂林市人民防空办公室工程 科经办人员及主要负责人



	
	执行风险:1.未履行处理决定送达程序；2.检查对象对已作出处理决定不执行、不及时执行，未予跟踪监督。
	低
	1.严格执行送达程序；

2.加强对检查对象整改落实情况报告报送情况跟踪督促

3.对检查对象进行回访，对检查结果进行抽查，加强对执行情况的监督。
	经办人员；人防执桂林市人民防空办公室工程 科经办人员及主要负责人




附件：

人民防空工程质量监督流程图
附件

人民防空工程质量监督流程图




















制定计划和方案，确定检查内容、方式和时间，检查前向被检查对象送达检查通知书。





成立检查小组进驻检查现场





检查人员两人以上，出示证件，说明来意，告知相对人权利和义务





开展现场检查





未发现违法、违规行为





发现违法、违规行为





应当进行行政处罚的行为





依法应当责令改正的行为





发现日后难以取得的证据





制作检查笔录，说明检查结论





制作检查笔录





制作检查笔录





请求报批





保存


证据





责令改正





按照规定的日期进行复查





按要求


整改





未按要求


整改





进入行政处罚程序





检查结束





归档








PAGE  

